附件3：

调研设备说明

- 1.麻醉机

- （1）适用于成人、儿童和新生儿（非婴幼儿）的全身麻醉，麻醉呼吸管理的一体化设计、最新一代的智能化全能麻醉工作站。

（2）具有一体化的整体回路主动加热系统（可关闭），防止呼吸回路积水。非回路内部分部件譬如流量传感器可加热。

（3）具有主动式麻醉废气排放装置（AGSS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低）。

（4）配置一个七氟醚挥发罐，可选配麻醉机原厂同品牌地氟醚挥发罐。

（5）具有心脏旁路模式，用于在使用体外循环机时抑制相应报警。

2.中央监护信息中心软件

适用于产房从监护设备获取脉搏血氧饱和度数据，脉率数据，无创血压数据，心电数据，心率数据，呼吸数据和体温数据以及胎儿心率数据，宫缩压力数据和胎动数据，集中实时显示，报警；需兼容现有不同品牌监护设备。

3.母亲/胎儿多参数监护仪

适用于产房，用于分娩镇痛后监护产妇血压、心率、血氧饱和度的变化，同时进行胎心监护，是保证分娩时母儿安全必需设备。

- 超声诊断系统

- 用于诊断妇产危急重症，为高端妇产专用超声诊断仪，主打高分辨率成像，适配精细化诊断需求，核心应用及功能：

- （1） 产前诊断、产前筛查；（2） 胎儿心脏专项超声检查；

- （3） 盆底超声评估；（4） 输卵管超声造影、妇科超声造影检查；

- 5.产前超声智能辅助筛查与质控系统

- （1）具备产前诊断及胎儿心脏筛查的智能辅助功能，可提升科室筛查效率；

- （2）支持专家级实时质控与量化评分，可提升科室筛查水平；

- （3） 具备产前超声事后质控的国家质控指标自动计算功能；

- （4）具备超声测量结果自动识别、提取及报告自动生成功能，可减少人工录入，提升工作效率；

- （5）具备测量结果、报告内容自动传输至医院报告系统的功能；

- （6）需实现与医院PACS工作站的对接与互联互通，系统报价应包含与医院现有诊疗系统的连接、调试费用；

- （7）硬件配置要求：主机CPU核心数 ≥ 4，具备集成显卡或独立GPU，硬盘 ≥ SSD 512G，GPU显存大于16GB，显示器 ≥ 15.6英寸液晶显示器，配备高清采集卡等配套硬件。

- 6.心肺复苏机

- 用于对出现急性心脏骤停，失去自主呼吸与脉搏跳动以及失去知觉的患者进行胸外心脏按压。

- 7.超声波子宫复旧仪

- （1）产后子宫康复：作用于子宫平滑肌收缩，加速宫腔内残留积血、蜕膜排出，压迫血窦止血，减轻产后疼痛，预防子宫复旧不良的发生，子宫尽快恢复到孕前大小。

- （2）人工流产术后康复：减轻子宫创面炎症反应、缓解术后腹痛，改善盆腔充血、坠胀，减少术后出血，促进内膜修复，减少粘连风险，预防术后盆腔炎、慢性盆腔痛。